常州嘉威建设项目管理有限公司

                                 常州嘉威建设项目管理有限公司


公开招标文件
项目编号： CJZ-2023-002

项目名称：东方二路（东城路-常青路）改扩建工程质量检测

采购单位：江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心

    代理机构：常州嘉威建设项目管理有限公司

二〇二三年四月

 招标公告

常州嘉威建设项目管理有限公司受江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心的委托，对东方二路（东城路-常青路）改扩建工程质量检测进行公开招标。现邀请符合条件的投标单位参加本次招标，有关事项通知如下：

一、项目概况

1、项目名称：东方二路（东城路-常青路）改扩建工程质量检测

2、采购编号： CJZ-2023-002

3、项目范围、内容及要求：东方二路（东城路-常青路）改扩建工程质量检测，本项目内容包括但不限于：①常规检测：包括但不限于以下内容：水泥物理力学性能；钢筋（焊接、连接、拉拔）力学性能；砂、石常规；混凝土、砂浆强度（包含配合比）；土工材料；墙体材料；装饰材料检测；相关材料防火检测；防水材料；建筑涂料；管材、管件；电线、电缆（含弱电）等水电材料检测；混凝土添加剂；门窗三性、型材、玻璃试验、栏杆抗冲击试验；石材、陶瓷砖放射性；配电箱检测；土壤氡检测；市政材料检测；装修材料；无机结合材料材料检测（含配合比）沥青、道路检测等设计及相关规范和质量监督部门要求的所有内容。②非常规检测：包括但不限于沉降观测、抗弯、破损、焊缝探伤、室内环境检测（包括空气中氡、甲醛、氨、苯等）、照明系统检测、通风空调系统检测、空气能热水系统、太阳能热水系统、能效设计理论值测评、平均照度、照明功率密度、三相不平衡度、钢筋保护层厚度等实体结构检测、建筑节能检测（保温材料及系统）、绿建检测、大体积砼测温、智能化检测等规划红线范围内工程项目所有质量检测内容。③桩基检测：包括但不限于桩基静载抗压试验、桩基静载抗拔试验、低应变试验、动力触探检测等。④其他未列明但验收规范要求及质监站要求增加的检测项目。具体以招标人书面委托单为准。
4、本项目预算价:25万元

5、本项目最高限价:工程质量检测收费标准*75%
6、工期要求：与施工工期同步

二、合格的投标人必须具备以下条件
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人。

6、其他要求条件：

（1）投标人具有独立法人资格，持有有效企业法人营业执照。

（2）投标单位应具有完善可靠的售后服务体系，确保售后服务响应。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

（4）投标人具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》、《建设工程质量检测机构备案证书》，内容必须包括见证取样检测；主体结构现场检测；地基基础工程检测；备案检测（备案检测应含建筑节能工程专项检测、室内环境备案类检测、市政工程备案类检测、建筑水电备案类检测、墙体材料备案类检测、饰面材料备案类检测、防水材料备案类检测、门窗备案类检测等内容）。
（5）具有省级及以上技术监督部门颁发的 CMA 计量认证合格证书，CMA 计量认证合格证书至少应满足以下要求：计量认证证书的检测能力附表上所列检测项目必须有建筑材料、地基基础及建筑结构与构件的基本检测内容。

（6）项目负责人具备省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证。

7、本次招标不接受联合体投标。
三、获取招标文件
1、时间：2023年4月14日至2023年4月20日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00（法定公休日、法定节假日除外）

2、地点：常州嘉威建设项目管理有限公司（常州市钟楼区西河沿51号创客大厦4楼招标代理部）

3、招标文件费用：人民币伍佰元整

四、需提供资料

招标文件获取申请表（原件，格式详见附件1）

（2）法定代表人身份证明暨授权委托书 (原件，格式详见附件2)

（3）营业执照（复印件加盖公章）

（4）资质证书（《建设工程质量检测机构资质证书》、《建设工程质量检测机构备案证书》、省级及以上技术监督部门颁发的 CMA 计量认证合格证书）（复印件加盖公章）

（以上资料请按以上顺序装订成册加盖投标人公章提供2份复印件）

五、投标文件接收信息
投标文件接收截止时间：2023年5月5日下午14时止

投标文件接收地点：常州嘉威建设项目管理有限公司（常州市钟楼区西河沿51号创客大厦5楼506室）

六、开标有关信息：
开标时间：2023年5月5日下午14时

开标地点：常州嘉威建设项目管理有限公司（常州市钟楼区西河沿51号创客大厦5楼506室）

七、投标保证金
投标保证金数额：本项目免收投标保证金 
八、本次招标联系事项
（一）招标代理机构：常州嘉威建设项目管理有限公司

联 系 人：岳女士
联系电话：15261196912
联系地址：常州市钟楼区西河沿51号创客大厦4楼招标代理部

（二）采 购 人：江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心

联 系 人：丁先生
联系电话：0519-89863695

 

附件1：                                    招标文件获取申请表
项目名称： 
项目编号： 
	投标单位全称（公章）： 

	现委托             （被授权人的姓名）参与常州嘉威建设项目管理有限公司该项目的投标工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 
         
法人代表人（签字或盖章）：

	被授权人姓名：                    联系电话： 

	身份证号码： 

	被授权人签字： 

	接收招标文件指定电子邮箱：


*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。 
附件2：
法定代表人身份证明暨授权委托书
江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心：

常州嘉威建设项目管理有限公司：
本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在             项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。
代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。
委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名或盖章：             
                               单位名称（盖章）：
                               法定代表人（签名或盖章）：
                               日   期：     年    月    日
注意事项：1、如法定代表人参加报名，需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。
 2、如非法定代表人参加报名，需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。
第二章  投标人须知前附表
投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

	序号
	                           内    容

	1
	采购单位：江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心    

地址：常州市东方东路 168 号 4 楼

联 系 人：丁先生，联系电话：0519-89863695

	2
	招标代理单位： 常州嘉威建设项目管理有限公司

地址：常州市钟楼区西河沿51号创客大厦4楼招标代理部

联 系 人：岳女士，联系电话：15261196912  

	3
	投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问于2023年4月21日中午11：30前将相关疑问加盖供应商公章扫描件发送至邮箱（15190120@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人或代理机构。（注：① 询问文件须加盖投标单位公章；② 询问文件以代理机构收到时间为准；否则代理机构有权拒收其询问文件）。未提出询问又参与了该项目的供应商将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。

	4
	现场勘察：□组织（于  年  月  日起勘察现场。联系人：   ，联系电话：   。）

           eq \o\ac(□,√)不组织

	5
	投标截止期：2023年5月5日14:00时止，并在投标截止期同一时间开标。

投标（开标）地点：常州嘉威建设项目管理有限公司（常州市钟楼区西河沿51号创客大厦5楼506室）

投标截止期后送达的投标文件恕不接受。

	6
	投标文件：正本一份、副本一份。

	7
	投标有效期：开标后45天。

	8
	资格审查要求：详见招标公告。

	9
	评标方法：   eq \o\ac(□)最低评标价法  

         eq \o\ac(□,√)综合评分法

	10
	履约保证金：□需要提供（金额为合同金额的百分之十）

         eq \o\ac(□,√)不需提供


第三章  投标人须知

一、总则

（一）当事人

1、采购人： 详见第二章 。

2、供应商：是指响应招标且符合招标文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、评标委员会：系指依法由招标人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4、中标人：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的供应商。

（二）投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，采购代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。
二、招标文件

（三）招标文件

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容及相关补充、澄清和修正文件，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、投标人应领取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，投标人应自行承担责任，并可能导致其投标被拒绝。

3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4、招标文件仅作为本次采购使用。

（四）招标文件的解释


（1）代理机构向投标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标人利用的资料。代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（2）任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按投标人须知前附表限定时间前将相关疑问加盖供应商公章扫描件发送至邮箱（15190120@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人或代理机构。（注：① 询问文件须加盖投标单位公章；② 询问文件以代理机构收到时间为准；否则代理机构有权拒收其询问文件）。

（3）获取招标文件的投标人，未提出异议又参与了该项目的投标人将被视为完全认同招标文件，开标后采购人不再受理针对招标文件的相关异议和投诉。

（4）采购人及代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，所有的澄清或修改以公告形式通知所有招标文件收受人。各投标人应及时关注，以防遗漏。

（5）采购人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将此变更以公告形式通知所有招标文件收受人。

（6）招标文件的修改补充将在常州嘉威建设项目管理有限公司网站公布。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，由报名单位自行关注并获取。
三、投标文件的编制与递交

（五）投标文件的构成

1、投标文件由下列部分组成：

（1）投标函

（2）商务部分

（3）技术部分

（4）资格审查资料，证明供应商符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。投标文件中提供复印件并加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。同时按要求将备注要求提供的原件（或公证件）在投标截止时间前随同投标文件一并提交以供核查，过时不予接收，否则视作无效投标）

（5）投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料

2、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

3、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（或盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

4、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

5、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

6、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。

7、投标文件须装订成册并加以密封，密封带骑缝处须加盖报名企业公章,密封袋表面应注明项目名称、采购编号、投标单位名称并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人予以拒绝，并退回给投标人。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签字或盖章。

9、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效投标。

10、投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。未按规定正确标明正本、副本的投标文件，若出现投标文件之间内容不一致的情况，按无效投标处理。

11、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（六）无效投标文件的确认
投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2、投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3、投标的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的（或其未携带有效身份证明文件原件无法证明其法定代表人或法定代表人授权代表身份的）；

4、投标单位的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备招标文件的投标资格条件或未按招标文件要求提供资格证明文件的；

6、投标文件未加盖公章或无法定代表人（法定代表人授权代表）签名或盖章的；

7、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（如有）；

8、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

9、投标文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；

10、投标文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；

11、投标报价超过最高限价或预算价的；

12、投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限；

13、投标文件背离招标文件中规定的必要技术功能要求；

14、投标文件附有采购人不能接受的商务条件；

15、各投标文件之间出现不应有的相似、相同、错误；

16、提供虚假材料（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

17、未按规定正确标明正本、副本的投标文件，若出现投标文件之间内容不一致的情况，按无效投标处理。

18、不符合国家法律法规及招标文件中规定的其他实质性要求。
四、投标、开标与评标

（八）投标

1、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，核查投标人代表（法定代表人或被授权委托人）的身份（必须提供第二代居民身份证，若投标人代表与报名时不一致，必须于投标文件外单独出具新的授权委托书，如未提供，则拒绝接受其投标文件），如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

2、逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

3、资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在投标截止时间前一次性提交。
（九）开标

1、采购人应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间及地点组织公开开标。开标由采购人主持，邀请所有投标人参加，参加开标的投标人代表（法定代表人或被授权委托人）应签名报到以证明其出席。

2、核查投标人代表身份：投标人代表出示表明个人身份的有效证件（第二代居民身份证），（若投标人代表与报名时不一致，必须于投标文件外单独出具新的授权委托书），由采购人代表现场核实，否则将拒绝接受其投标文件。

3、检查投标文件密封情况：第一个签到的投标人代表检查各投标企业投标文件密封情况，招标人代表检查第一个签到投标人的投标文件密封情况，检查无异议则签字确认，如有异议须当场示意提出。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。

4、资格审查：由评标委员会对投标单位递交的资格证明材料（包含原件）进行资格审查。

5、唱标：按各投标单位送达投标文件时间先后的逆顺序进行唱标。投标人代表宣读投标函中投标人名称、投标价格、工期和其他认为有必要的内容，并在开标记录上对唱标内容予以签字确认。
 （十）评标

1、评标委员会：

（1）评标委员会：招标人将根据招标采购项目的特点组建评标委员会，其成员由工程、技术、经贸、法律等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（2）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（3）无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

（4）采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

2、评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

（1）投标文件按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（3）投标文件中的投标函（正、副本）上企业法定代表人印章或签字或委托代理人印章或签字并加盖企业公章的；

（4）企业法定代表人委托代理人有合法、有效的委托书（原件）的（如有）；

（5）投标人按照投标文件的要求提供投标保函或投标保证金的（如有）；

（6）以联合体形式投标时，提交了联合体协议（如有）；

（7）投标单位与通过资格审查的单位在名称上和法人地位上未发生实质性的改变的；

（8）按照本文要求填报了开标一览表（报价表）和报价明细表；

（9）投标文件中，仅有一个报价；

（10）按本文前附表第6条规定的投标文件份数提交投标文件，且按本文“三、投标文件的编制与递交（五）投标文件的构成”编制投标文件；

（11）按要求提供项目经理及现场人员一览表；（格式详见投标文件格式附件五）

（12）法律、法规规定的其它条款及招标文件规定的特殊条款。
3、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
8、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

9、实质上没有响应招标文件的投标将被拒绝。投标人不能通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

10、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对顺序。

11、投标文件的澄清：为有利于评选审查，评审委员会在评标过程中，可随时要求投标单位对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清或说明以书面形式做出的，应有投标单位的法定代表人或授权委托代理人签署。

12、评标委员会对每份投标文件的报价单进行比较。

13、评标委员会对投标文件格式中认为必要的其他内容进行比较。

14、综合以上分析比较，评标委员会最后作出评标结论，确定中标候选人。

15、在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。

16、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

17、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
五、确定中标

（十二）确定中标候选人及中标人

中标候选人及中标人的确定原则及标准，详见第五章。

（十三）中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

（十四）采购项目的废标

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

中标单位有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金或中标保证金或履约保证金：

1、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2、违反相关法律法规的；

3、转包或未经招标人同意违法分包的；

4、拒绝履行合同义务的。

（十五）中标无效的确认

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构、评标委员会组成人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十六）中标通知书

在投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。
（十七）签订合同

1、采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、签订合同前，中标人按招标文件要求向采购人交纳履约保证金，履约保证金在项目验收合格后退还，不计息。

（十八）保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

（十九）其他条款

1、投标人中标后直至验收止，未经招标人同意，中标人不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，采购人可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标人承担。

2、不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还；采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，予以退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

3、除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

   项目要求和有关说明

一、项目概况：

本项目是东方二路（东城路-常青路）改扩建工程质量检测，包括但不限于：①常规检测：包括但不限于以下内容：水泥物理力学性能；钢筋（焊接、连接、拉拔）力学性能；砂、石常规；混凝土、砂浆强度（包含配合比）；土工材料；墙体材料；装饰材料检测；相关材料防火检测；防水材料；建筑涂料；管材、管件；电线、电缆（含弱电）等水电材料检测；混凝土添加剂；门窗三性、型材、玻璃试验、栏杆抗冲击试验；石材、陶瓷砖放射性；配电箱检测；土壤氡检测；市政材料检测；装修材料；无机结合材料材料检测（含配合比）沥青、道路检测等设计及相关规范和质量监督部门要求的所有内容。②非常规检测：包括但不限于沉降观测、抗弯、破损、焊缝探伤、室内环境检测（包括空气中氡、甲醛、氨、苯等）、照明系统检测、通风空调系统检测、空气能热水系统、太阳能热水系统、能效设计理论值测评、平均照度、照明功率密度、三相不平衡度、钢筋保护层厚度等实体结构检测、建筑节能检测（保温材料及系统）、绿建检测、大体积砼测温、智能化检测等规划红线范围内工程项目所有质量检测内容。③桩基检测：包括但不限于桩基静载抗压试验、桩基静载抗拔试验、低应变试验、动力触探检测等。④其他未列明但验收规范要求及质监站要求增加的检测项目。具体以招标人书面委托单为准。
本项目最高限价：工程质量检测收费标准*75%
本项目合同履行期限：与施工工期同步
四、检测费用结算相关要求
1、本工程结算的综合单价在工程质量检测收费标准基础上乘以固定投标费率  %（即计取费用=工程质量检测收费标准×  %），工程量按实际发生计取；该费用包括投标人完成合同范围内所有工作所需的全部费用。（最终结算总价不超过本项目合同估算价25万元）

工程质量检测收费标准按苏价服（ 2001） 113 号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知及苏交质（2007） 71 号关于印发《江苏省交通工程质量检测和工程材料试验收费标准》执行（若有冲突按苏价服（ 2001） 113 号执行，如果上述标准都没有的检测项目收费标准，则参考建设部《工程勘察设计收费标准》 2002 年修订本，如上述文件中涉及区间取费的，以取费区间下限值为准）。

遇国家或省收费标准调整，自调整之日起按新的标准执行，本合同约定的下浮比率不变，调整之日前已经完成的检测项目仍按本合同签订的收费标准执行。

上述收费标准中都没有的由跟踪审计进行市场调研，询价、比价后递交甲方和项目管理（如有），按四方最终确定的单价执行。乙方应在该项目检测工作开始之前，提交收费价格，经甲方、项目管理（如有）和跟踪审计方确认后方可实施。

2、送检地点在以工地施工现场为中心35公里为半径范围内的样品送检由施工单位负责完成。如送检地点在此范围以外，则施工单位送检产生的交通费用由检测单位承担。

3、超出乙方资质范围由乙方委托具备资质的第三方检测，第三方检测发生的所有费用结算方式同上述第1条，费用已包含在合同价中，由乙方支付，甲方不承担相应费用。
五、付款方式：
（1）合同签订后，支付合同估算总价的10%作为预付款（合同估算总价=预算价*投标费率）；（2）工程竣工验收合格提供全部检测报告并经跟踪审计审定后支付至审定价款的90%；（3）工程竣工验收合格满一年后付清余款。乙方收款时应提供符合规定的增值税发票。　　　　

 评标方法和评标标准

一、评标办法：

本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。评审委员会遵循公平、公正、择优原则， 独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定成交候选单位。得分最高者为第一中标候选人，采购人确认为中标人。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；若两家报价也相同，则由上述投标报价相同的单位按照送达标书签到的顺序抽“有”“无”签确定，抽到“有”的投标单位即确定为第一中标侯选人。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
二、评标标准： 

（一）价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的投标价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/各投标报价）x 30分，投标报价得分精确到小数点后两位（四舍五入）。

（二）管理实施方案和企业综合能力：70分

	序号
	评分项目
	分值
	评分内容及方法

	1
	业绩
	15分
	投标人自2018年5月以来承接过市政项目检测的，有一个得5分，最高得15分。

注：投标文件中提供中标通知书、合同复印件加盖投标人公章，原件携带至开标现场核查，不提供则不得分。

	2
	人员
	15分
	1、项目负责人具备高级工程师职称的，得 4 分；具备工程师职称得 2 分，其他不得分；

2、项目组成员（除项目负责人外），具有检测上岗证的，每有一人得1 分，最高得5分。

3、项目组成员（除项目负责人外），具备工程师职称的人员每有一人得 1 分；具备高级工程师职称的，每有一人得 2 分；本项限评 3 人，最高得 6 分。

注：1、投标文件中提供职称证书复印件加盖公章；2、投标文件中提供建设工程质量检测人员岗位合格证复印件加盖公章（须在有效期内），原件携带至开标现场核查，不提供则不得分。

	3
	技术方案
	10分
	项目方案是否全面、是否符合实际、是否具有可操作性酌情评分，优秀得8-10分，良好得4-7分，一般得1-3分，无相关内容不得分。

	4
	项目组织
	10分
	针对投标人的主要工作方案进行评分，重点对其项目组织方案情况进行评审，优秀得8-10分，良好得4-7分，一般得1-3分，无相关内容不得分。

	5
	进度安排
	10分
	针对投标人的主要工作方案进行评分，重点对其进度控制方案情况进行评审，优秀得8-10分，良好得4-7分，一般得1-3分，无相关内容不得分。

	6
	服务承诺
	10分
	针对投标人的主要工作方案进行评分，重点对其服务方案情况进行评审，优秀得8-10分，良好得4-7分，一般得1-3分，无相关内容不得分。


注： 

1、评分办法中所涉及的的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料在投标文件中提供复印件（加盖投标单位公章），相对应的原件或公证件必须按照招标文件要求携带至开标现场，随投标文件一并提交，以供评标委员会评标核实，否则该项不得分。开标结束之后不再接受投标人提供的任何补充材料（含原件或公证件）。

2、供应商以分支机构参与投标的，仅认可其自身的供应商实力，其上级机构相关资质及人员配置不予认可。

3、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

第六章　采购合同（格式）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。
第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

2、采购内容： 

本项目为东方二路（东城路-常青路）改扩建工程质量检测，本项目内容包括但不限于：①常规检测：包括但不限于以下内容：水泥物理力学性能；钢筋（焊接、连接、拉拔）力学性能；砂、石常规；混凝土、砂浆强度（包含配合比）；土工材料；墙体材料；装饰材料检测；相关材料防火检测；防水材料；建筑涂料；管材、管件；电线、电缆（含弱电）等水电材料检测；混凝土添加剂；门窗三性、型材、玻璃试验、栏杆抗冲击试验；石材、陶瓷砖放射性；配电箱检测；土壤氡检测；市政材料检测；装修材料；无机结合材料材料检测（含配合比）沥青、道路检测等设计及相关规范和质量监督部门要求的所有内容。②非常规检测：包括但不限于沉降观测、抗弯、破损、焊缝探伤、室内环境检测（包括空气中氡、甲醛、氨、苯等）、照明系统检测、通风空调系统检测、空气能热水系统、太阳能热水系统、能效设计理论值测评、平均照度、照明功率密度、三相不平衡度、钢筋保护层厚度等实体结构检测、建筑节能检测（保温材料及系统）、绿建检测、大体积砼测温、智能化检测等规划红线范围内工程项目所有质量检测内容。③桩基检测：包括但不限于桩基静载抗压试验、桩基静载抗拔试验、低应变试验、动力触探检测等。④其他未列明但验收规范要求及质监站要求增加的检测项目。具体以招标人书面委托单为准。

3、服务范围：本项目的服务范围包括招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、服务期限：与施工工期同步。　　　

5、其他：（1）所有检测均应符合现行的国家检测标准并按照建设工程验收规范要求进行检测；（2）乙方在自身检测资质范围内从事工程检测工作，超出资质范围的检测必须由乙方委托具备资质的单位进行，但乙方委托其他单位前应经过甲方、项目管理（如有）书面同意。

（3）本项目检测内容和数量由甲方确定，以实际发生检测工作量计，工作量需由甲方、项目管理（如有）、监理、跟踪审计及乙方共同签字认可。

第二条　合同总价款

本合同固定中标费率为        %。

 1、本工程结算的综合单价在工程质量检测收费标准基础上乘以固定投标费率     %（即计取费用=工程质量检测收费标准×    %），工程量按实际发生计取；该费用包括投标人完成合同范围内所有工作所需的全部费用。（最终结算总价不超过本项目合同估算价25万元）
工程质量检测收费标准按苏价服（ 2001） 113 号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知及苏交质（2007） 71 号关于印发《江苏省交通工程质量检测和工程材料试验收费标准》执行（若有冲突按苏价服（ 2001） 113 号执行，如果上述标准都没有的检测项目收费标准，则参考建设部《工程勘察设计收费标准》 2002 年修订本，如上述文件中涉及区间取费的，以取费区间下限值为准）。

遇国家或省收费标准调整，自调整之日起按新的标准执行，本合同约定的下浮比率不变，调整之日前已经完成的检测项目仍按本合同签订的收费标准执行。

上述收费标准中都没有的由跟踪审计进行市场调研，询价、比价后递交甲方和项目管理（如有），按四方最终确定的单价执行。乙方应在该项目检测工作开始之前，提交收费价格，经甲方、项目管理（如有）和跟踪审计方确认后方可实施。

2、送检地点在以工地施工现场为中心35公里为半径范围内的样品送检由施工单位负责完成。如送检地点在此范围以外，则施工单位送检产生的交通费用由检测单位承担。

3、超出乙方资质范围由乙方委托具备资质的第三方检测，第三方检测发生的所有费用结算方式同上述第1条，费用已包含在合同价中，由乙方支付，甲方不承担相应费用。
第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方收款时应提供符合规定的增值税发票。

2、付款方式：

（1）合同签订后，支付合同估算总价的10%作为预付款（合同估算总价=预算价*投标费率）；

（2）工程竣工验收合格提供全部检测报告并经跟踪审计审定后支付至审定价款的90%；

（3）工程竣工验收合格满一年后付清余款。

第六条  双方责任
甲方：

1、甲方按规定指定见证员、取样员，并及时与乙方联系，及时办理检测相关手续；

2、甲方维护乙方的检测结果和报告，不得擅自修改报告内容；

3、甲方应按合同规定按期支付给乙方检测费用；

4、做好乙方与监理方、施工方配合的协调工作；

5、甲方应委派联系人，联系人为：   ，联系电话：    。

乙方：

1、及时与工程监理方、施工方配合按照施工进度进行检测，收样、试验、提供报告（已考虑节假日等不利因素）不得拖延，影响工程施工进度；

2、按国家规范标准进行检测，确保检测结果科学、准确、公正、及时；

3、及时提供检测报告及相关信息，为甲方提供优质服务；

4、出现不合格情况及时通报甲方，不得拖延；

5、检测单位在施工单位提出检测要求后，在一天之内进场检测，并且自行解决办公室及材料间问题。检测完成当天，必须上报检测结果（电话或其他形式）；

6、乙方委派收样联系人：   ，联系电话：        ；

7、乙方委派该项目检测总负责人为：       ，联系电话：

第七条　违约责任
1、由于乙方提供的检测成果资料质量不合格或检测质量造成经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接损失部分检测费外，并根据损失程度向甲方支付赔偿金；

2、甲方有权对乙方提供的检测结果委托有资质的部门进行鉴定，如果鉴定结论为检测结果错误，或有证据表明乙方提供虚假检测数据或检测结果，则甲方按每次1万元向乙方收取违约金；

3、乙方未按合同约定的时间（主要试验项目承诺日期详见附件一）向甲方提供检测报告，每拖延1天，承担1000元的违约金；

4、乙方应自行完成合同所有内容，自身资质范围以外的检测项目如未征得甲方同意擅自转包或分包给他人，甲方有权单方解除合同，乙方须按合同价款的30%向甲方支付违约金；

5、乙方不得擅自增加检测数量和项目，有争议的检测项目需由甲方、项目管理（如有）和监理确定后方可实施检测；

6、工程竣工验收后30天内乙方向甲方提供完整合格的结算资料贰套，向甲方提出结算申请。乙方逾期未能提交的资料或提交资料不符合要求的，则该部分资料所对应的费用甲方不再认可。结算资料每逾期一天，乙方按1000/天支付违约金。乙方须安排专人密切配合甲方进行结算核对工作，否则因此导致结算审核工作延误的，责任由乙方承担且相应价款支付时间顺延。甲方可以委托社会审价机构对乙方报送的结算与计价文件进行审计，但最终以甲方签字盖章认可为准。甲方收到完整有效的结算资料后6个月内确认或提出修改意见。乙方所报结算不得高估冒算，若乙方递交结算价与最终审定价差额超过5%，超出5%以外部分的审计费由乙方支付。第八条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第九条　合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十一条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （2） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

3、双方对检测结果发生争议时可向常州市工程质量监督机构提请鉴定。
第十二条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：    　        （盖章）
	
	乙方（供应商）：              （盖章）

	地址：                              
	
	地址：                              

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日


附件一：主要试验项目承诺日期

	项 目
	承 诺 日 期

	砼配合比设计 
	不含原材料配合比试块到期日＋2 天

	抗压 
	到期日＋1 天

	抗折 
	到期日＋1 天

	抗渗 
	到期日＋4 天

	细集料 
	收样日＋3 天

	粗集料 
	收样日＋3 天

	砂浆配合比设计 
	不含原材料试验配合比试块到期日＋2 天

	砂浆抗压
	到期日＋1 天

	砖 
	收样日＋5 天

	水泥 
	收样日＋32 天

	钢筋 
	收样日＋2 天

	沥青
	收样日＋2 天

	沥青混合料 
	收样日＋3 天

	沥青砼压实度 
	现场检测日＋4 天

	环刀法 
	现场检测日＋1 天

	灌砂法 
	现场检测日＋2 天

	灰剂量 
	现场检测日＋1 天

	无侧限抗压 
	收样日＋10 天

	击实
	收样日＋4 天

	石灰剂量标准曲线 
	收样日＋6 天

	石灰钙镁含量 
	收样日＋2 天

	粉煤灰 
	收样日＋3 天

	回弹法测强 
	现场检测日＋2 天

	弯沉 
	现场检测日＋2 天


　投标文件的组成

（一）投标文件封面

（二）投标函

（三）开标一览表

（四）项目经理及现场人员一览表

（五）承诺函

（六）技术要求响应及偏离表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
（七）项目实施方案

（八）资格审查资料

（九）投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料

注：以上材料中投标文件封面、投标函、开标一览表、承诺函必须按照格式要求填写，否则将作无效标处理。
第八章　投标文件的格式

一、投标文件封面

                            项目

投

标

文

件

采购编号：
项目名称：
投标单位（盖章）： 

法定代表人或被授权人（签名或盖章）： 

                  二 ○　 年  月  日
二、投标函

致（招标人）江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心：

常州嘉威建设项目管理有限公司：
我方收到贵方招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，承接              项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。                

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后45天。
   4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。
   5、我们认为你们有权决定中标者。
6、我方愿意遵守相关法律法规，并按合同条款履行自己的全部责任。
 7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。
8、如果我方被确定为中标单位，如我方未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。
投标单位（盖章）：  

法定代表人或被委托人（签名或盖章）： 

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：
三、开标一览表

	采购编号
	

	项目名称
	

	投标价格、费率 


	小写：                 元

大写：                 元

投标费率：       %

	其他需要说明的事项，自行添加。

	合同履行期限： 
项目负责人：


           投标单位（盖章）：  

              法定代表人或被授权人（签名或盖章）：    

                 日期：　　　年　　月　　日 

注：

1、本工程结算的综合单价在工程质量检测收费标准基础上乘以固定投标费率   %（即计取费用=工程质量检测收费标准×   %），工程量按实际发生计取；该费用包括投标人完成合同范围内所有工作所需的全部费用。

2、本项目最高限价25万对应投标费率为75%，如投标总价为15万，则费率为45%，以此类推。

3、如由于招标文件中对部分内容要求不详细，请各投标人在投标时补充说明，如存在多种可选择情况，请投标人说明在全部各种情况下的报价。如不作明确说明，评标委员会可认定其为可能存在情况的最高标准。

4、投标报价高于最高限价的视为无效响应。

5、如磋商供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，磋商供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。   
四、项目负责人及现场人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任或分工

	
	
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	
	
	
	
	
	
	
	
	组成人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	组成人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	组成人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	组成人员


注：参加本项目人员须是供应商正式职工。
投标单位（盖章）：  
  法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
                                            日期：     年    月    日
五、承诺函

江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心：

常州嘉威建设项目管理有限公司：
本公司承诺：

1. 本公司依法缴纳税收和社会保障资金；

2. 本公司参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

3. 本公司提交的投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖章）：  

                                          法定代表人或被委托人（签名或盖章）：    

                              日期：　　　年　　月　　日   
六、技术要求响应及偏离表

	序号
	设备名称

或者服务项目
	采购文件要求的技术参数或者服务标准
	响应文件的技术参数或者服务标准
	有无偏离及偏离内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
请各位供应商按照表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无 偏离、正偏离或负偏离”

投标单位（盖章）：  

  法定代表人或被授权人（签名或盖章）：  

                                         日期：     年    月    日
七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
详细实施方案
投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
对原始资料的调查与收集
合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
需要招标人协助的事项
投标人认为需要添加的内容
投标单位（盖章）：  
  法定代表人或被授权人（签名或盖章）：  
                                      日期：     年    月    日
八、资格审查资料

资格审查资料如下：
（1）营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书复印件加盖公章。
（2）法定代表人身份证明暨授权委托书原件（格式详见附件1）； 
（3）上一年度的财务状况报告复印件加盖公章。【供应商成立不满一年的不需提供】

（4）近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章。

（5）近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料复印件加盖公章。

（6）《建设工程质量检测机构资质证书》复印件加盖公章。
（7）《建设工程质量检测机构备案证书》复印件加盖公章。
（8）省级及以上技术监督部门颁发的 CMA 计量认证合格证书复印件加盖公章。
（9）项目负责人省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程质量检测人员岗位合格证书复印件加盖公章。

（10）未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单网上打印凭证加盖公章。【在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网上打印凭证】

投标人认为需要提供的其他证明文件

注意：

1、以上材料若不符合投标资格要求（或资料不齐全、资料不合格），则资格审查不通过。 

2、资格审查的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在开标现场及时提交，开标结束之后不再接受投标人提供的任何补充材料（含原件或公证件）。
附件1：
法定代表人身份证明暨授权委托书
江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心：

常州嘉威建设项目管理有限公司：
本授权委托书宣告：本人          （姓名）系                  （单位）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在             项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。
代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。
委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名或盖章：             
                               单位名称（盖章）：
                               法定代表人（签名或盖章）：
                               日   期：     年    月    日
注意事项：1、如法定代表人参加报名，需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。
 2、如非法定代表人参加报名，需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。
2
1

